{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["11月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2023.11.01","锦绣花城社区","20231101-873",18,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,{"v":1.1,"d":"1.10"},"2023.11.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.01","市自来水公司铝城营业所","20231101-874",15,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2023.11.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.01","经开区后南定村卫生室","20231101-875",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.11.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.01","市自来水公司南定营销服务中心","20231101-876",9,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,1.15,"2023.11.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.01","张南路101号中石油加油站","20231101-877",13,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.11.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.01","西苑社区","20231101-878",6,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.11.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.02","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20231102-879",6,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.11.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.02","金都花园社区","20231102-880",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.25,"2023.11.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.02","外商居住区","20231102-881",2,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2023.11.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.02","星悦城社区","20231102-882",13,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.97,"2023.11.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.07","淄博市委","20231107-883",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.11.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.07","张店区军休所","20231107-884","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.11.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.07","五里桥生活区","20231107-885",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.11.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.07","张店八中","20231107-886",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.11.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.07","积家村党群服务中心","20231107-887",10,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,1.69,"2023.11.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.07","明德苑社区","20231107-888",13,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.11.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.07","淄博市图书馆","20231107-889",7,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.11.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.08","恒嘉园社区","20231108-890",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.11.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.08","人民东路小学","20231108-891",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.11.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.08","张店区保安公司","20231108-892",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.11.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.08","润德实业公司","20231108-893",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.11.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.08","行政执法局湖田中队","20231108-894",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.11.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.08","淄博市公交东站","20231108-895",5,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.11.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.08","洪三社区","20231108-896",3,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.16,"2023.11.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.09","新村西路140号原市水资办","20231109-897",7,"未检出","<5",0.24,"无","无",0.04,"/","2023.11.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.09","张店区疾控中心","20231109-898",2,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2023.11.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.09","淄博市政务中心","20231109-899",3,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.11.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.09","盛世康城社区","20231109-900",5,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.11.11"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.10","淄博市工商局","20231110-901",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2023.11.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.10","科技苑物业","20231110-902",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.11.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.10","瑞丰苑社区","20231110-903",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,1.26,"2023.11.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.10","市自来水公司新区营业所","20231110-904",9,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.11.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.10","祥瑞花园社区","20231110-905",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2023.11.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.10","世纪花园社区","20231110-906",6,"未检出","<5","0.32","无","无",0.05,"/","2023.11.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.10","颐臻园社区","20231110-907",13,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.11.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.13","淄博市体育馆","20231113-908",5,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.11.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.13","福源汇社区","20231113-909",16,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.11.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.13","孝妇河湿地公园喷泉广场","20231113-910",11,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,1.77,"2023.11.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.13","石家社区","20231113-911",10,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,1.81,"2023.11.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.13","山泉路启星比亚迪4S店","20231113-912",7,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.11.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.13","福瑞家园社区","20231113-913",10,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,1.89,"2023.11.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.14","天勤苑社区","20231114-914",10,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.25,"2023.11.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.14","市自来水开发区营业所","20231114-915",7,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2023.11.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.14","淄博市十一中","20231114-916",3,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2023.11.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.14","丽莎会议中心","20231114-917",11,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.11.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.11.14","华侨城警务室","20231114-918",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2023.11.16"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}