{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2024.04.17","锦绣花城社区","20240417-323",2,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,1.44,"2024.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.17","市自来水公司铝城营业所","20240417-324",7,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2024.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.17","经开区后南定村卫生室","20240417-325",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2024.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.17","市自来水公司南定营销服务中心","20240417-326","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.03,1.11,"2024.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.17","张南路101号中石油加油站","20240417-327",2,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2024.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.17","西苑社区","20240417-328",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2024.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.18","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20240418-329",6,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2024.04.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.18","金都花园社区","20240418-330","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.32,"2024.04.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.18","外商居住区","20240418-331",3,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2024.04.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.18","星悦城社区","20240418-332",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,{"v":1.5,"d":"1.50"},"2024.04.20"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.19","淄博市委","20240419-333",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2024.04.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.19","张店区军休所","20240419-334",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2024.04.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.19","五里桥生活区","20240419-335",7,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2024.04.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.19","张店八中","20240419-336",5,"未检出","<5","0.32","无","无",0.03,"/","2024.04.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.19","积家村党群服务中心","20240419-337",18,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,1.26,"2024.04.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.19","明德苑社区","20240419-338",13,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.04.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.19","淄博市图书馆","20240419-339",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2024.04.21"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.23","恒嘉园社区","20240423-340","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2024.04.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.23","人民东路小学","20240423-341",3,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2024.04.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.23","张店区保安公司","20240423-342",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.04.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.23","润德实业公司","20240423-343","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2024.04.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.23","行政执法局湖田中队","20240423-344",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2024.04.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.23","淄博市公交东站","20240423-345",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2024.04.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.23","洪三社区","20240423-346",5,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,1.19,"2024.04.25"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.24","新村西路140号原市水资办","20240424-347",6,"未检出","<5",0.27,"无","无",0.04,"/","2024.04.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.24","张店区疾控中心","20240424-348",5,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2024.04.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.24","淄博市政务中心","20240424-349",3,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.04.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.24","盛世康城社区","20240424-350",9,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2024.04.26"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.25","淄博市工商局","20240425-351",5,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2024.04.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.25","科技苑物业","20240425-352",3,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2024.04.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.25","瑞丰苑社区","20240425-353",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.57,"2024.04.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.25","市自来水公司新区营业所","20240425-354",9,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2024.04.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.25","祥瑞花园社区","20240425-355",13,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,"/","2024.04.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.25","世纪花园社区","20240425-356",18,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2024.04.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.25","颐臻园社区","20240425-357",8,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2024.04.27"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.26","淄博市体育馆","20240426-358",15,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2024.04.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.26","福源汇社区","20240426-359",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2024.04.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.26","孝妇河湿地公园喷泉广场","20240426-360",9,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.49,"2024.04.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.26","石家社区","20240426-361",3,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,1.19,"2024.04.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.26","山泉路启星比亚迪4S店","20240426-362",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2024.04.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.26","福瑞家园社区","20240426-363",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.55,"2024.04.28"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.30","天勤苑社区","20240430-364",22,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.48,"2024.05.02"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.30","市自来水开发区营业所","20240430-365",2,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2024.05.02"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.30","淄博市十一中","20240430-366",5,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2024.05.02"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.30","丽莎会议中心","20240430-367",8,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2024.05.02"," 王晓芳"]
[null,"2024.04.30","华侨城警务室","20240430-368",7,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2024.05.02"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}